## Slide 1: 物理环境与网络通信安全
讲师姓名 机构名称
版本：4.0

## Slide 2: 课程内容
安全设计与实现
知识域
知识子域
物理与环境安全
系统环境安全
应用与数据安全
网络和通信安全

## Slide 3: 知识子域：物理与环境安全
环境安全
  了解物理安全的重要性并了解及环境安全需要考虑的因素；
  了解场地和环境安全应关注的因素；
  了解场地和环境安全应关注的因素；包括场地选择、抗震及承重、防火、防水、供电、空气调节、电磁防护、雷击及静电等防护技术；

## Slide 4: 知识子域：物理和环境安全
场地选择
  区域：避开自然灾害高发区域
  环境：远离可能的危险因素（加油站、化工厂等）
  其他：消防、交通便利
抗震及承重（国标 《结构抗震设计规范》）
  特殊设防类
  重点设防类
  标准设防类

## Slide 5: 知识子域：物理和环境安全
火灾
  预防：防火设计及阻燃材料
  检测：火灾探测器
    感烟
    感温
    感光
    可燃气体探测
  抑制
    水（较少使用，通常做周边防护）
    气体：二氧化碳、七氟丙烷、三氟甲烷

## Slide 6: 知识子域：物理和环境安全
防水
  检测：水浸探测器
  处置：在应急事件处置中要安排相应的处置流程
供电
  双路供电
  发电机
  UPS
空气调节
电磁防护
雷击及静电

## Slide 7: 知识子域：物理与环境安全
设施安全
  了解安全区域的概念及相关防护要求；
  了解边界防护的概念及相关防护要求；
  理解审计及监控的概念及相关防护要求。
传输安全
  理解同轴电缆、双绞线、光纤等有线传输技术及安全特点；
  理解无线安全传输技术及安全特点；

## Slide 8: 设施安全
安全区域
边界防护
  锁
  门禁
审计及监控
  闭路电视
  非法闯入探测（红外微波双鉴探头、玻璃破碎）
  保安

## Slide 9: 传输安全
有线传输
  双绞线
  同轴电缆
  光纤
无线传输
  开放信道的风险

## Slide 10: 知识子域：网络和通信安全
OSI模型及安全体系
  理解OSI七层模型构成及每一层的作用；
  理解协议分层的作用及数据封装、分用等概念；
  了解OSI七层模型安全体系的构成；

## Slide 11: ISO/OSI七层模型结构
物理层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
数据链路层
应用层（高）
数据流层

## Slide 12: 分层结构的优点
各层间相互独立，某一层的变化不会影响其他层
降低复杂性
促进标准化工作
协议开发模块化

## Slide 13: 数据封装与分用
数据封装
  应用数据发送时从高层向低层逐层加工后传递
数据解封装
  数据接收时从低层向高层逐层传递

## Slide 14: OSI安全体系结构
五类服务
八种安全机制
服务与机制的关系
  某种安全服务可以通过一种或多种安全机制提供
  某种安全机制可用于提供一种或多种安全服务

## Slide 15: 知识子域：网络和通信安全
TCP/IP协议安全
  了解TCP/IP协议的体系及每一层的作用；
  了解网络接口层面临的网络安全问题；
  了解IP协议的工作机制及面临的安全问题；
  了解传输层协议TCP和UDP各自的区别、面临的安全问题；
  了解应用层协议面临安全问题；
  了解基于TCP/IP协议簇的安全架构及IPv6对网络安全的价值；

## Slide 16: TCP/IP协议结构

## Slide 17: 网络接口层
主要协议
  ARP
  RARP
安全问题
  损坏：自然灾害、动物破坏、老化、误操作
  干扰：大功率电器/电源线路/电磁辐射
  电磁泄漏：传输线路电磁泄漏
  欺骗：ARP欺骗
  嗅探：常见二层协议是明文通信的（以太、arp等）
  拒绝服务：mac flooding，arp flooding等

## Slide 18: 典型攻击：ARP欺骗
ARP协议实现特点
  ARP协议特点：无状态，无需请求可以应答
  ARP实现：ARP缓存
bb:bb:bb:bb:bb
cc:cc:cc:cc:cc
aa:aa:aa:aa:aa
192.168.1.1
192.168.1.2
MAC cc:cc:cc:cc:cc is 192.168.1.1
收到，我会缓存！
192.168.1.3
Internet地址 物理地址
192.168.1.1 cc:cc:cc:cc:cc
192.168.1.1
Hello
CC:CC:CC:CC:CC
AA:AA:AA:AA:AA
192.168.1.1
Hello

## Slide 19: 网络互联层协议核心协议-IP协议
IP是TCP/IP协议族中最为核心的协议
IP协议的特点
  不可靠（unreliable）通信
  无连接（connectionless）通信
版本 | 包头长度 | 服务类型 | 数据包长度 | 
标识 |  |  | 标记 | 偏移
生存期 |  | 协议类型 | 包头校验和 | 
源IP地址 |  |  |  | 
目的IP地址 |  |  |  | 
可选项 |  |  |  | 
用户数据 |  |  |  | 

## Slide 20: 网络互联层安全问题
拒绝服务：分片攻击（teardrop）/死亡之ping
欺骗：IP源地址欺骗
窃听：嗅探
伪造：IP数据包伪造

## Slide 21: 典型攻击：IP欺骗
原理：两台主机之间经过认证产生信任关系后，在连接过程中就不会要求严格的认证
IP欺骗是一系列步骤构成的攻击
确认攻击目标
使要冒充主机无法响应目标主机
猜正确的序数
冒充受信主机
进行会话

## Slide 22: 传输层协议-TCP协议
传输控制协议：提供面向连接的、可靠的字节流服务
提供可靠性服务
  数据包分块、发送接收确认、超时重发、数据校验、数据包排序、控制流量
  ……

## Slide 23: 传输层协议-UDP协议
用户数据报协议：提供面向事务的简单不可靠信息传送服务
特点
  无连接、不可靠
  协议简单、占用资源少，效率高
  ……

## Slide 24: 传输层安全问题
拒绝服务：syn flood/udp flood/Smurf
欺骗：TCP会话劫持
窃听：嗅探
伪造：数据包伪造

## Slide 25: 典型攻击：SYN Flood
原理：伪造虚假地址连接请求，消耗主机连接数
(syn) Hello ,I’m 2.2.2.2
(syn+ack) I’m ready
?
I’m waiting……
(syn) Hello ,I’m 2.2.2.2
?
I’m waiting……
(syn) Hello ,I’m 3.3.3.3
……
I’m waiting……
I’m waiting……
I’m waiting……
1.1.1.1
1.1.1.1
2.2.2.2

## Slide 26: 应用层协议
应用层协议定义了运行在不同端系统上的应用程序进程如何相互传递报文
典型的应用层协议
  域名解析：DNS
  电子邮件：SMTP/POP3
  文件传输：FTP
  网页浏览：HTTP
  ……

## Slide 27: 应用层协议安全问题
拒绝服务：超长URL链接
欺骗：跨站脚本、钓鱼式攻击、cookie欺骗
窃听：数据泄漏
伪造：应用数据篡改
暴力破解：应用认证口令暴力破解等
……

## Slide 28: 典型攻击：DNS欺骗实现
www.cisp.org.cn?
我不知道，我问问其他DNS服务器
Other DNS
收到，我会缓存！
www.cisp.org.cn?
我缓存中有记录，我告诉你！
2.2.2.2
1.1.1.1
攻击者
DNS服务器
DNS服务器
客户机
www.cisp.org.cn?
Qid=22
2.2.2.2
Qid=22

## Slide 29: 基于TCP/IP协议簇的安全架构

## Slide 30: 知识子域：网络和通信安全
无线局域网安全
  了解无线局域网安全协议相关概念；
  理解无线局域网安全防护策略；
近距离无线通信安全
  了解蓝牙技术面临的保密性、完整性、非授权连接、拒绝服务等安全威胁；
  理解使用蓝牙的安全措施；
  了解RFID的概念及针对标签、针对读写器和针对信道的攻击方式；
  理解RFID安全防护措施；

## Slide 31: 无线局域网安全协议-WEP
有线等效保密协议（Wired Equivalent Privacy，WEP）
  提供功能：
    传输加密
    接入认证（开放式认证、共享密钥认证）
安全问题
  单向认证（SSID、MAC地址过滤都不是可靠的安全机制）
  设计缺陷使得密钥易于破解

## Slide 32: 无线局域网安全协议-WPA、WPA2
802.11i
  WPA（802.11i草案）
  WPA2(802.11i正式)
802.11i运行四阶段
  发现AP阶段
  802.11i认证阶段
  密钥管理阶段
  安全传输阶段

## Slide 33: WAPI无线安全协议
WAPI的构成
  WAI，用于用户身份鉴别
  WPI，用于保护传输安全
WAPI的安全优势
  双向三鉴别（服务器、AP、STA）
  高强度鉴别加密算法

## Slide 34: 近距离无线通信安全-蓝牙
安全威胁
  保密性威胁：密钥生成基于配对的PIN
  完整性威胁：未授权设备实施的中间人攻击
  可用性威胁：拒绝服务
  非授权连接
蓝牙安全应用
  蓝牙设备选择：技术上应具备抵抗以上威胁的能力
  蓝牙设备使用：企业应用应建立管理要求

## Slide 35: 近距离无线通信安全-RFID
安全威胁
  针对标签攻击：数据窃取、标签破解及复制
  针对读写器的攻击：拒绝服务、恶意代码
  针对无线信道的攻击：干扰、嗅探
安全防护
  重要的RFID标签（例如用于身份鉴别），支持Kill和休眠的标签
  使用高安全加密算法的标签
  涉及资金的应用使用在线核查方式

## Slide 36: 知识子域：网络和通信安全
网络攻击及防范
  了解IP欺骗、ARP欺骗、DNS欺骗等电子欺骗公司的实现方式及防护措施；
  了解SYN Flood、UDP Flood、Teardrop等拒绝服务攻击实现方式；
  了解分布式拒绝服务攻击实现方式及拒绝服务攻击应对策略。

## Slide 37: 网络攻击与防范-欺骗攻击
欺骗攻击（Spoofing）
  通过伪造源于可信任地址的数据包以使一台机器认证另一台机器的复杂技术
常见类型
  IP欺骗
  ARP欺骗
  DNS欺骗
  ……
B
A
C
Hello,I’m B!

## Slide 38: 网络攻击与防范-拒绝服务攻击
什么是拒绝服务
  拒绝服务式攻击(Denial of Service)，顾名思义就是让被攻击的系统无法正常进行服务的攻击方式。
拒绝服务攻击方式
  利用系统、协议或服务的漏洞
    利用TCP协议实现缺陷
    利用操作系统或应用软件的漏洞
  目标系统服务资源能力
    利用大量数据挤占网络带宽
    利用大量请求消耗系统性能
  混合型
拒绝服务是一类攻击方式的统称！

## Slide 39: 网络攻击与防范-拒绝服务攻击
UDP Flood
  利用UDP协议实现简单、高效，形成流量冲击
Teardrop
  构造错误的分片信息，系统重组分片数据时内存计算错误，导致协议栈崩溃
PSH 1:1025……
PSH 1000:2048……
PSH 2049:3073……
试图重组时
协议栈崩溃
PSH 1:1024……
PSH 1025:2048……
PSH 2049:3073……

## Slide 40: 网络攻击与防护-分布式拒绝服务攻击（DDoS）
攻击者
管理机
管理机
管理机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
攻击机
目标机

## Slide 41: 拒绝服务攻击的防御
管理防御
  业务连续性计划（组织共同承担，应对DoS攻击）
  协调机制（运营商、公安部门、专家团队）
技术防御
  安全设备（防火墙、抗DoS设备）
  增强网络带宽
  自身强壮性（风险评估、补丁、安全加固、资源控制）
监测防御
  应急响应（构建监测体系）

## Slide 42: 知识子域：网络和通信安全
网络安全防护技术
  了解入侵检测产品的技术实现、部署方式、作用及局限性；
  了解防火墙产品的实现技术、部署方式、作用及局限性；
  了解安全隔离与信息交换系统的实现技术、部署方式、作用；
  了解VPN的实现技术、部署方式及作用；

## Slide 43: 入侵检测系统的作用与功能
入侵检测系统的作用
  防火墙的重要补充
  构建网络安全防御体系重要环节
  克服传统防御机制的限制
入侵检测系统功能
  监测并分析用户和系统的活动
  核查系统配置和漏洞
  对操作系统进行日志管理，并识别违反安全策略的用户活动
  针对已发现的攻击行为作出适当的反应，如告警、中止进程等

## Slide 44: 入侵检测系统的分类
按入侵检测形态
  硬件入侵检测
  软件入侵检测
按目标系统的类型
  网络入侵检测
  主机入侵检测
按系统结构
  集中式
  分布式
网络入侵检测部署
主机入侵检测部署

## Slide 45: 数据检测技术
误用检测技术
  建立入侵行为模型(攻击特征)
  假设可以识别和表示所有可能的特征
  基于系统和基于用户的误用
异常检测技术
  设定“正常”的行为模式
  假设所有的入侵行为是异常的
  基于系统和基于用户的异常

## Slide 46: 入侵检测的局限性
对用户知识要求较高，配置、操作和管理使用较为复杂
网络发展迅速，对入侵检测系统的处理性能要求越来越高，现有技术难以满足实际需要
高虚警率，用户处理的负担重
由于警告信息记录的不完整，许多警告信息可能无法与入侵行为相关联，难以得到有用的结果
在应对对自身的攻击时，对其他数据的检测也可能会被抑制或受到影响

## Slide 47: 防火墙的作用与功能
控制：在网络连接点上建立一个安全控制点，对进出数据进行限制
隔离：将需要保护的网络与不可信任网络进行隔离，隐藏信息并进行安全防护
记录：对进出数据进行检查，记录相关信息
安全网域一

## Slide 48: 防火墙主要技术-静态包过滤
实现机制:依据数据包的基本标记来控制数据包
  网络层地址（IP地址）
  传输层地址(端口)
  协议类型等
优点
  技术逻辑简单、易于实现，处理速度快
不足
  无法实现对应用层信息过滤处理，并且对于网络服务多、结构复杂的网络，包过滤规则配置复杂

## Slide 49: 防火墙的主要技术-状态检测
实现机制：创建状态表用于维护连接
优势
  安全性高，可根据通信和应用程序状态确定是否允许包的通行
  对性能要求高
  适应性好，对用户、应用程序透明
数据链路层
物理层
网络层
表示层
会话层
传输层
检测引擎
应用层
动态状态表
动态状态表
动态状态表
应用层
表示层
会话层
传输层
数据链路层
物理层
网络层
应用层
表示层
会话层
传输层
数据链路层
物理层
网络层

## Slide 50: 防火墙的主要技术-代理及NAT
实现机制：网络之间的连接都要通过防火墙进行转发
优势
  加强了控制
  能提供NAT，为内部地址管理提供灵活性，隐藏内部网络
  适用面广
202.2.2.2
安全网域一
202.2.2.100
192.168.1.1
192.168.1.30

## Slide 51: 防火墙的部署
防火墙的部署位置
  可信网络与不可信网络之间
  不同安全级别网络之间
  两个需要隔离的区域之间
防火墙的部署方式
  单防火墙（无DMZ）部署方式
  单防火墙（DMZ）部署方式
  双防火墙部署方式

## Slide 52: 安全隔离与信息交换系统（网闸）
组成
  外部处理单元、内部处理单元、仲裁处理单元
特点
  断开内外网之间的会话（物理隔离、协议隔离）
  同时集合了其他安全防护技术

## Slide 53: 虚拟专网
  虚拟专用网络（Virtual Private Network,VPN）
  利用隧道技术，在公共网络中建立一个虚拟的、专用的安全网络通道
VPN实现技术
  隧道技术
    二层隧道：PPTP、 L2F、L2TP
    IPSEC
    SSL
  密码技术

## Slide 54: 知识子域：网络和通信安全
设计网络安全体系
  理解安全域的概念并掌握安全域的划分方法；
  了解IP地址规划及相关基本概念；
  理解网络安全设计的相关策略；

## Slide 55: 网络架构安全设计
合理划分网络安全区域
规划网络IP地址、Vlan设计
安全配置路由交换设备
网络边界访问控制策略
网络冗余配置

## Slide 56: 安全域划分
安全域划分
  安全域是遵守相同安全策略的用户和系统的集合
安全域划分的目的
  把大规模复杂系统安全问题化解为更小区域的安全保护问题
  网络抗渗透的有效防护方式，安全域边界是灾难发生时的抑制点
安全域的划分方法
  业务和功能特性
  安全性要求
  现有状况（有网络结构、地域和机房等）

## Slide 57: IP地址规划
规划要点
  自顶向下的方法
  为所设计的网络中的节点、网络设备分配合适的IP地址
  综合考虑网络层次规划、路由协议规划、流量规划
IP地址分配
  静态IP地址分配
  动态IP地址分配
  NAT实现

## Slide 58: VLAN设计
将网内设备的逻辑地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组
通过VLAN隔离技术，可以把一个网络系统中众多的网络设备分成若干个虚拟的工作组
安全作用
  建立VLAN之间的访问机制，阻止蠕虫和恶意病毒的广泛传播
  建立VLAN区域安全和资源保护，将受限制的应用程序和资源置于更为安全的VLAN中

## Slide 59: 设计网络安全策略
访问控制策略
流量管理策略
安全审计策略
远程接入策略
冗余策略

## Slide 60: 总结
物理和环境安全
  环境安全、设施安全、传输安全
网络和通信安全
  OSI七层模型
  TCP/IP协议
  电子欺骗（ ARP欺骗、IP欺骗、DNS欺骗）
  拒绝服务攻击（SYN Flood、UDP Flood、Teardrop）与分布式拒绝服务攻击
网络安全设备
  IDS、防火墙、网闸、VPN等
网络安全规划

## Slide 61: 谢谢，请提问题！